По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48; Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41; Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78; Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93. сайт: www.ctg.nt-rt.ru ¦¦ эл. почта: cgt@nt-rt.ru

# Дизель-генераторы

# CTG AD-70SD(S), AD-110SD(S), AD-140SD(S),

# AD-165SD(S), AD-200SD(S)

# Коммерческое предложение

В качестве базовой модели ДГУ, предлагается модель AD-70SD производства CTG, вариант Compact c электрическим пультом управления (см. Спецификацию №1).

Данная модель в стандартной комплектации включает в себя:

ДВИГАТЕЛЬ

• Дизельный двигатель SDEC (совместное предприятие Mitsubishi и Volvo) (1500 об/мин)

• Четырёхтактный, с жидкостным охлаждением и прямым впрыском топлива

• Система управления с механическим регулятором двигателя (обеспечивает поддержание частоты ±1%).

• Фильтр смазочного масла на полный расход

• Стандартный воздушный фильтр

• Стартер 24 В постоянного тока и зарядный генератор

• Радиатор охлаждения для температуры воздуха до +50С

• Гибкие шланги топливной системы и ручной клапан слива масла

• Промышленный глушитель и стальные рукава

• Аккумуляторная батарея (свинцово-кислотная), в том числе кабели

• Руководство по эксплуатации на русском языке и принципиальные схемы

ГЕНЕРАТОР

• Генератор CTG (копия Stamford) с защитным экраном, каплезащищенный, бесщеточный, с вращающимся магнитным полем с самовозбуждением, 4-полюсный, с кожухом по IP23, с одним подшипником с саморегулированием, с автоматическим регулятором напряжения.

ОСНОВАНИЕ АГРЕГАТА

• Агрегат полностью установлен на прочной стальной раме. Между ножками двигателя / генератора и рамой основания установлены амортизирующие подушки

• Конструкция рамы основания включает топливный бак с указателем уровня топлива.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

• Русифицированный пульт управления, контроля и защиты DATAKOM DKG-309.

• Автомат требуемой мощности с защитой от перегрузки и от короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДГУ

• Высокое качество, надёжность, долговечность и комплектное исполнение.

• Все дизель-генераторные установки перед отгрузкой проходят всесторонние испытания, в том числе испытания и контроль при полной нагрузке, а также испытания всех функций системы управления и аварийного останова.

• Конструктивные решения с широким набором вариантов исполнения и принадлежностей, в том числе

шумозащитный кожух и передвижные установки на прицепах.

• Простота запуска и техобслуживания.

Дизель-генераторы CTG от 69 – 200 кВА

| ##### Модель | ##### Двигатель | ##### Выходное напряжение | ##### Резервная мощность кВА | ##### Резервная мощность кВт | ##### Основная мощность кВт | ##### Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### AD-70SD | ##### SDEC | ##### 400/230В | ##### 69 | ##### 55 | ##### 50 | ##### №1 |
| ##### AD-110SD | ##### SDEC | ##### 400/230В | ##### 110 | ##### 88 | ##### 80 | ##### №2 |
| ##### AD-140SD | ##### SDEC | ##### 400/230В | ##### 140 | ##### 112 | ##### 100 | ##### №3 |
| ##### AD-165SD | ##### SDEC | ##### 400/230В | ##### 165 | ##### 132 | ##### 120 | ##### №4 |
| ##### AD-200SD | ##### SDEC | ##### 400/230В | ##### 206 | ##### 165 | ##### 150 | ##### №5 |

##### Стоимость

Цены являются предварительными и указаны со склада в Москве и включают все пошлины и налоги, в том числе НДС.

##### Оплата

Оплата производится Заказчиком в рублях РФ. Предоплата составляет 50% стоимости оборудования. 50% стоимости оборудования оплачиваются по факту поставки.

##### Условия поставки

Заявленное Заказчиком оборудование поставляется в течение 2 - 90 дней на склад в Москве с момента предоплаты в зависимости от наличия и сроков поставки. Сроки поставки могут изменяться в зависимости от загруженности производства и условий прохождения таможенного оформления. В значительном количестве установки есть на складе в Москве.

##### Инсталляция

Пуско - наладочные работы в стоимость комплекта оборудования не включены.

##### Гарантия

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет:

- генераторные установки, используемые в качестве резервного источника электроснабжения -  12 месяцев с момента проведения пуско-наладочных работ, но не более 13 месяцев со дня отгрузки со склада Поставщика или 500 часов наработки, в зависимости от того, какое событие наступит раньше;

- генераторные установки, используемые в качестве основного источника электроснабжения -  12 месяцев с момента проведения пуско-наладочных работ, но не более 13 месяцев со дня отгрузки со склада Поставщика или 1000 часов наработки, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Сервисное обслуживание осуществляется по отдельному договору с Заказчиком.

# Спецификация №1

| Пункт | Наименование |  |  | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка CTG: AD-70SD |  |  | 9270 | 1 | 9270 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=0,8) | 63 кВА (50 кВт) – основного применения 69 кВА (55 кВт) – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при номинальной нагрузке | ≤200 г/кВт ч |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак: в открытом исполнении / кожух | 250 / 160 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | SDEC (совместное предприятие Mitsubishi и Volvo) SC4H95D2 |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 4-х цилиндровый, рядный; жидкостного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | CTG (копия Stamford) - CJ224E, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный, PMG, 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 400/230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1.5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 1% |  |  |  |
|  |  | Габариты - открытое исполнение / кожух | 2100*800*1300 / 2750*1040*1550 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии - открытое исполнение / кожух | 950 / 1450 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DKG-309 с функциями защиты установки |  |  | станд | 1 | 0 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости электрический |  |  | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом |  |  | станд | 1 | 0 |
| 5 | Механический регулятор оборотов |  |  | станд | 1 | 0 |
| 6 | Аккумуляторная батарея |  |  | станд | 1 | 0 |
| 7 | Стандартный индустриальный глушитель |  |  | станд | 1 | 0 |
| 8 | Гибкий переходник на выхлопную трубу |  |  | станд | 1 | 0 |
| 9 | Зарядное устройство аккумулятора |  |  | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  | 9270 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума менее 75дБ на 1м) | 1545 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки АВР (ATS) 100А | 400 |
| 3 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками 600×600 мм (3 шт.) | 1912 |

# Спецификация №2

| Пункт | Наименование |  |  | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка CTG: AD-110SD |  |  | 11629 | 1 | 11629 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=0,8) | 100 кВА (80 кВт) – основного применения 110 кВА (88 кВт) – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при номинальной нагрузке | ≤200 г/кВт ч |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак: в открытом исполнении / кожух | 250 / 160 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | SDEC (совместное предприятие Mitsubishi и Volvo) SC4H160D2 |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 4-х цилиндровый, рядный; жидкостного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | CTG (копия Stamford) - CJ274C, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный, PMG, 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 400/230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1.5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 1% |  |  |  |
|  |  | Габариты - открытое исполнение / кожух | 2200*800*1300 / 2850*1060*1550 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии - открытое исполнение / кожух | 1050 / 1550 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DKG-309 с функциями защиты установки |  |  | станд | 1 | 0 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости электрический |  |  | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом |  |  | станд | 1 | 0 |
| 5 | Электронный регулятор оборотов |  |  | станд | 1 | 0 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 2х12 В |  |  | станд | 1 | 0 |
| 7 | Стандартный индустриальный глушитель |  |  | станд | 1 | 0 |
| 8 | Гибкий переходник на выхлопную трубу |  |  | станд | 1 | 0 |
| 9 | Зарядное устройство аккумулятора |  |  | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  | 11629 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума менее 75дБ на 1м) | 2101 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки АВР (ATS) 160А | 650 |
| 3 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками 800×800 мм (3 шт.) | 2380 |

# Спецификация №3

| Пункт | Наименование |  |  | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка CTG: AD-140SD |  |  | 12302 | 1 | 12302 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=0,8) | 125 кВА (100 кВт) – основного применения 140 кВА (112 кВт) – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при номинальной нагрузке | ≤200 г/кВт ч |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак: в открытом исполнении / кожух | 300 / 180 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | SDEC (совместное предприятие Mitsubishi и Volvo) SC4H180D2 |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 4-х цилиндровый, рядный; жидкостного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | CTG (копия Stamford) - CJ274D, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный, PMG, 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 400/230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1.5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 1% |  |  |  |
|  |  | Габариты - открытое исполнение / кожух | 2300*800*1300 / 3000*1060*1550 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии - открытое исполнение / кожух | 1150 / 1650 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DKG-309 с функциями защиты установки |  |  | станд | 1 | 0 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости электрический |  |  | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом |  |  | станд | 1 | 0 |
| 5 | Электронный регулятор оборотов |  |  | станд | 1 | 0 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 2х12 В |  |  | станд | 1 | 0 |
| 7 | Стандартный индустриальный глушитель |  |  | станд | 1 | 0 |
| 8 | Гибкий переходник на выхлопную трубу |  |  | станд | 1 | 0 |
| 9 | Зарядное устройство аккумулятора |  |  | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  | 12302 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума менее 75дБ на 1м) | 2308 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки АВР (ATS) 250А | 850 |
| 3 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками 800×800 мм (3 шт.) | 2380 |

# Спецификация №4

| Пункт | Наименование |  |  | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка CTG: AD-165SD |  |  | 16404 | 1 | 16404 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=0,8) | 150 кВА (120 кВт) – основного применения 165 кВА (132 кВт) – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при номинальной нагрузке | ≤200 г/кВт ч |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак: в открытом исполнении / кожух | 300 / 215 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | SDEC (совместное предприятие Mitsubishi и Volvo) SC7H230D2 |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 6-и цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | CTG (копия Stamford) - CJ274F, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный, PMG, 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 400/230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1.5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 1% |  |  |  |
|  |  | Габариты - открытое исполнение / кожух | 2450*900*1450 / 3100*1150*1650 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии - открытое исполнение / кожух | 1450 / 1900 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DKG-309 с функциями защиты установки |  |  | станд | 1 | 0 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости электрический |  |  | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом |  |  | станд | 1 | 0 |
| 5 | Электронный регулятор оборотов |  |  | станд | 1 | 0 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 2х12 В |  |  | станд | 1 | 0 |
| 7 | Стандартный индустриальный глушитель |  |  | станд | 1 | 0 |
| 8 | Гибкий переходник на выхлопную трубу |  |  | станд | 1 | 0 |
| 9 | Зарядное устройство аккумулятора |  |  | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  | 16404 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума менее 75дБ на 1м) | 2466 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки АВР (ATS) 250А | 850 |
| 3 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками 800×800 мм (3 шт.) | 2380 |

# Спецификация №5

| Пункт | Наименование |  |  | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка CTG: AD-200SD |  |  | 17071 | 1 | 17071 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=0,8) | 180 кВА (150 кВт) – основного применения 206 кВА (165 кВт) – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при номинальной нагрузке | ≤200 г/кВт ч |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак: в открытом исполнении / кожух | 300 / 215 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | SDEC (совместное предприятие Mitsubishi и Volvo) SC7H250D2 |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 6-и цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | CTG (копия Stamford) - CJ274G, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный, PMG, 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 400/230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1.5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 1% |  |  |  |
|  |  | Габариты - открытое исполнение / кожух | 2450*900*1450 / 3100*1150*1650 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии - открытое исполнение / кожух | 1450 / 1900 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DKG-309 с функциями защиты установки |  |  | станд | 1 | 0 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости электрический |  |  | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом |  |  | станд | 1 | 0 |
| 5 | Электронный регулятор оборотов |  |  | станд | 1 | 0 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 2х12 В |  |  | станд | 1 | 0 |
| 7 | Стандартный индустриальный глушитель |  |  | станд | 1 | 0 |
| 8 | Гибкий переходник на выхлопную трубу |  |  | станд | 1 | 0 |
| 9 | Зарядное устройство аккумулятора |  |  | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  | 17071 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума менее 75дБ на 1м) | 3158 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки АВР (ATS) 400А | 1400 |
| 3 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками 1000×1000 мм (3 шт.) | 3015 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48; Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41; Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78; Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93. сайт: www.ctg.nt-rt.ru ¦¦ эл. почта: cgt@nt-rt.ru