По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48; Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41; Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78; Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93. сайт: www.ctg.nt-rt.ru ¦¦ эл. почта: cgt@nt-rt.ru

# Дизель-генераторы

# CTG AD-14RE(S)-M, AD-14RE(S)-M

# Коммерческое предложение

В качестве базовой модели ДГУ, предлагается модель AD-14RE-M производства CTG, вариант Compact c электрическим пультом управления (см. Спецификацию №1).

Данная модель в стандартной комплектации включает в себя:

ДВИГАТЕЛЬ

• Дизельный двигатель Ricardo (1500 об/мин)

• Четырёхтактный, с жидкостным охлаждением и прямым впрыском топлива

• Система управления с механическим регулятором двигателя (обеспечивает поддержание частоты ±1%).

• Фильтр смазочного масла на полный расход

• Стандартный воздушный фильтр

• Стартер 12 В постоянного тока и зарядный генератор

• Радиатор охлаждения для температуры воздуха до +50С

• Гибкие шланги топливной системы и ручной клапан слива масла

• Промышленный глушитель и стальные рукава

• Аккумуляторная батарея (свинцово-кислотная), в том числе кабели

• Руководство по эксплуатации на русском языке и принципиальные схемы

ГЕНЕРАТОР

• Генератор CTG (копия Stamford) с защитным экраном, каплезащищенный, бесщеточный, с вращающимся магнитным полем с самовозбуждением, 4-полюсный, с кожухом по IP23, с одним подшипником с саморегулированием, с автоматическим регулятором напряжения.

ОСНОВАНИЕ АГРЕГАТА

• Агрегат полностью установлен на прочной стальной раме. Между ножками двигателя / генератора и рамой основания установлены амортизирующие подушки

• Конструкция рамы основания включает топливный бак с указателем уровня топлива.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

• Русифицированный пульт управления, контроля и защиты DATAKOM DKG-309.

• Автомат требуемой мощности с защитой от перегрузки и от короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДГУ

• Высокое качество, надёжность, долговечность и комплектное исполнение.

• Все дизель-генераторные установки перед отгрузкой проходят всесторонние испытания, в том числе испытания и контроль при полной нагрузке, а также испытания всех функций системы управления и аварийного останова.

• Конструктивные решения с широким набором вариантов исполнения и принадлежностей, в том числе

шумозащитный кожух и передвижные установки на прицепах.

• Простота запуска и техобслуживания.

Дизель-генераторы CTG от 10 – 14 кВт

| ##### Модель | ##### Двигатель | ##### Выходное напряжение | ##### Резервная мощность кВА | ##### Резервная мощность кВт | ##### Основная мощность кВт | ##### Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### AD-14RE-M | ##### Ricardo | ##### 230В | ##### 12 | ##### 12 | ##### 10.8 | ##### №1 |
| ##### AD-18RE-M | ##### Ricardo | ##### 230В | ##### 14 | ##### 14 | ##### 12,8 | ##### №2 |

##### Стоимость

Цены являются предварительными и указаны со склада в Москве и включают все пошлины и налоги, в том числе НДС.

##### Оплата

Оплата производится Заказчиком в рублях РФ. Предоплата составляет 50% стоимости оборудования. 50% стоимости оборудования оплачиваются по факту поставки.

##### Условия поставки

Заявленное Заказчиком оборудование поставляется в течение 2 - 90 дней на склад в Москве с момента предоплаты в зависимости от наличия и сроков поставки. Сроки поставки могут изменяться в зависимости от загруженности производства и условий прохождения таможенного оформления. В значительном количестве установки есть на складе в Москве.

##### Инсталляция

Пуско - наладочные работы в стоимость комплекта оборудования не включены.

##### Гарантия

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет:

- генераторные установки, используемые в качестве резервного источника электроснабжения -  12 месяцев с момента проведения пуско-наладочных работ, но не более 13 месяцев со дня отгрузки со склада Поставщика или 500 часов наработки, в зависимости от того, какое событие наступит раньше;

- генераторные установки, используемые в качестве основного источника электроснабжения -  12 месяцев с момента проведения пуско-наладочных работ, но не более 13 месяцев со дня отгрузки со склада Поставщика или 1000 часов наработки, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Сервисное обслуживание осуществляется по отдельному договору с Заказчиком.

# Спецификация №1

| Пункт | Наименование |  |  | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка CTG: AD-14RE-M |  |  | 4083 | 1 | 4083 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=1,0) | 10,8 кВА (10,8 кВт) – основного применения 12 кВА (12 кВт) – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при номинальной нагрузке 70% | ≤ 2,85 л/ч |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак | 80 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | Ricardo Y480D |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 4-х цилиндровый, рядный; жидкостного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | CTG (копия Stamford) - CJ164C, 1-но фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный, PMG, 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1.5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 1% |  |  |  |
|  |  | Габариты - открытое исполнение / кожух | 1350x750x1050 / 1900х850х1150 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии - открытое исполнение / кожух | 450 / 670 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DKG-309 с функциями защиты установки |  |  | станд | 1 | 0 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости электрический |  |  | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом |  |  | станд | 1 | 0 |
| 5 | Механический регулятор оборотов |  |  | станд | 1 | 0 |
| 6 | Аккумуляторная батарея |  |  | станд | 1 | 0 |
| 7 | Стандартный индустриальный глушитель |  |  | станд | 1 | 0 |
| 8 | Гибкий переходник на выхлопную трубу |  |  | станд | 1 | 0 |
| 9 | Зарядное устройство аккумулятора |  |  | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  | 4083 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума менее 75дБ на 1м) | 1092 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки АВР (ATS) 40А | 400 |
| 3 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками 400×400 мм (3 шт.) | 1270 |

# Спецификация №2

| Пункт | Наименование |  |  | Цена, USD | Кол. | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторная установка CTG: AD-18RE-M |  |  | 4225 | 1 | 4225 |
|  | Технические характеристики | Выходная мощность (при cos φ=0,8) | 12,8 кВА (12,8 кВт) – основного применения 14 кВА (14 кВт) – резервного применения |  |  |  |
|  |  | Потребление топлива при номинальной нагрузке 70% | ≤ 2,85 л/ч |  |  |  |
|  |  | Встроенный топливный бак | 80 л |  |  |  |
|  |  | Производитель двигателя | Ricardo Y480D |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя | дизельный, 4-х цилиндровый, рядный; жидкостного охлаждения. |  |  |  |
|  |  | Частота вращения | 1500 об/мин |  |  |  |
|  |  | Тип электрогенератора | CTG (копия Stamford) - CJ164D, 1-но фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный, PMG, 100% медный. |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230 В - 50Гц |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходного напряжения | ± 1.5% |  |  |  |
|  |  | Стабильность выходной частоты | ± 1% |  |  |  |
|  |  | Габариты - открытое исполнение / кожух | 1350x750x1050 / 1900х850х1150 мм |  |  |  |
|  |  | Вес в сухом состоянии - открытое исполнение / кожух | 470 / 700 кг |  |  |  |
| 2 | Пульт управления DKG-309 с функциями защиты установки |  |  | станд | 1 | 0 |
| 3 | Подогреватель охлаждающей жидкости электрический |  |  | станд | 1 | 0 |
| 4 | Автомат защиты с ручным приводом |  |  | станд | 1 | 0 |
| 5 | Механический регулятор оборотов |  |  | станд | 1 | 0 |
| 6 | Аккумуляторная батарея |  |  | станд | 1 | 0 |
| 7 | Стандартный индустриальный глушитель |  |  | станд | 1 | 0 |
| 8 | Гибкий переходник на выхлопную трубу |  |  | станд | 1 | 0 |
| 9 | Зарядное устройство аккумулятора |  |  | станд | 1 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  | 4225 |

Спецификация. Некоторое дополнительное оборудование

| Пункт | Наименование | Цена, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (уровень шума менее 75дБ на 1м) | 1145 |
| 2 | Автоматический коммутатор нагрузки АВР (ATS) 40А | 400 |
| 3 | Комплект жалюзи с электроприводом и решетками 400×400 мм (3 шт.) | 1270 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48; Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41; Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78; Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93. сайт: www.ctg.nt-rt.ru ¦¦ эл. почта: cgt@nt-rt.ru